| โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว |  |  | ระเบียบปฏิบัติ (System Procedures: SP) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | รหัส : |
| เรื่อง : คู่มือการจัดยาเม็ด IPD OPD |  |  |  |
| - ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค |  |  | ฉบับที่ : 1 (จำนวน หน้ารวมปก) วันที่อนุมัติใช้ : |
| คณะผู้จัดทำ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 1.นางสาวมัลลิกา สุขหอม พนักงานประจำห้องยา .......................................... |  |  |  |
| ผู้ตรวจสอบ .......................................................... (นางสาวปิยรัตน์ ธรรมโชติวร) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค |  | ผู้อนุมัติ ....................................................................... (นายวัฒนพล จิติลาภะ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น |  |
| หน่วยงานที่นำไปใช้ 1) .กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค |  |  |  |

การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ

ประวัติการแก้ไข :

| ครั้งที่ | วันที่อนุมัติใช้ | รายละเอียดการแก้ไข | เลขหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | ฉบับใหม่ |  |

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดนับยาเม็ดด้วยมือ และการใช้เครื่องจัดยาอัตโนมัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.2 เพื่อให้การเตรียมยามีความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error)

1.3 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Cross-contamination) ของเม็ดยา และรักษาคุณภาพยาให้สมบูรณ์

1.4 เพื่อให้การใช้งานเครื่องจัดยาอัตโนมัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปอย่างถูกต้อง

2. ขอบเขต

2.1 ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดยา

2.2 ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การประเมินใบสั่งยา การนับยาด้วยถาดนับยา และการสั่งงาน/บรรจุยาผ่านเครื่องจัดยาอัตโนมัติ

2.3 ปฏิบัติงาน ณ ห้องยา โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

3. คำจำกัดความ

3.1 การจัดยาด้วยมือ (Manual Dispensing) คือ การนับเม็ดยาด้วยถาดและไม้กวาดนับยาลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม (เช่น ซองใส ซองชา) โดยไม่ใช้มือสัมผัสยาโดยตรง

3.2 เครื่องจัดยาอัตโนมัติ (Automated Dispensing Machine) คือ เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คัดแยก นับจำนวน และบรรจุยาเม็ดลงซองแบบม้วนตามคำสั่งแพทย์โดยอัตโนมัติ

3.3 การปนเปื้อนข้าม (Cross-contamination) คือ การที่ผงยาหรือเศษยาจากยาชนิดหนึ่ง ไปปนเปื้อนยาอีกชนิดหนึ่งผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ถาดนับยา

3.4 การตรวจสอบซ้ำ (Double Check) คือ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของยา ทั้งที่ได้จากเครื่องจัดยาอัตโนมัติและยาที่นับด้วยมือ ให้ตรงกับใบสั่งยาก่อนส่งต่อให้เภสัชกร